|  | Regelungen und Vorgaben | Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX |
| --- | --- | --- |
| ##### Deponiekörper |  |  |
| Setzungsmessungen und Stabilitäts-untersuchungen | Vorgabe nach DepV: vierteljährlich Überwachungsprogramm der Deponie | - Datum der Durchführung - Firma - Ablageort der Ergebnisse |
| Temperaturprofile an der Basis | Vorgabe nach DepV: jährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Datum der Durchführung - Firma - Ablageort der Ergebnisse |
| Überwachung der Deponieoberflächen-abdichtungssysteme | Vorgabe nach DepV: jährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Art der messtechnischen Über-wachung (Lysimeter, FID) - Firma - Ablageort der Ergebnisse |

|  | Regelungen und Vorgaben | Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX |
| --- | --- | --- |
| ##### Grundwasser |  |  |
| Grundwasser-überwachungspegel | Mindestanforderung nach DepV - 1 Messstelle im GW-Anstrom - 2 Messstellen im GW-Abstrom Anzahl der ausgesuchten Messstellen | - Im Berichtsjahr untersuchte Grundwassermessstellen - Labor - Ablageort der Ergebnisse |
| Erfassung der Grundwasserstände | Vorgabe nach DepV: Halbjährlich oder häufiger Überwachungsprogramm der Deponie1 Anzahl der ausgesuchten Messstellen: Häufigkeit | Im Berichtsjahr ermittelte Wasserstands-Messungen an folgenden GW-Messstellen: 1. 2. 3. Häufigkeit |
| Untersuchung der Grundwasser-beschaffenheit | Vorgabe nach DepV: vierteljährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 Anzahl der ausgesuchten Messstellen mit festgelegtem Untersuchungsumfang - Häufigkeit Standardprogramm nach WÜ 98 - Häufigkeit Übersichtsprogramm nach WÜ 98 | Zeitraum und Häufigkeit der Untersuchungen im Berichtsjahr (Umfang und Auswertung der Ergebnisse im Detail vgl. Kap. 3.4 und 4.1) |
| ##### Oberflächenwasser |  |  |
| Funktionsfähigkeits-kontrolle Kanalsystem und Rohrleitungen für Fassung und Abführung des Oberflächenwassers auf dem Deponiekörper | Vorgabe nach DepV: Dichtigkeitskontrolle und Kamerabefahrung Kanalsystem: jährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Datum der Durchführung - Firma - Ablageort der Ergebnisse |
| Oberflächenwasser-menge | Vorgabe nach DepV: vierteljährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Art und Weise der Erfassung der Abflussmengen - Ablageort der Ergebnisse |
| Oberflächenwasser-zusammensetzung | Vorgabe nach DepV: vierteljährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Datum der Durchführung - Firma/Labor - Ablageort der Ergebnisse |

|  | Regelungen und Vorgaben | Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX |
| --- | --- | --- |
| ##### Deponiesickerwasser |  |  |
| Funktionsfähigkeits-kontrolle Sickerwasserdränagen | Vorgabe nach DepV: jährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Datum der Durchführung - Firma - Ablageort der Ergebnisse |
| Sickerwassermenge | Vorgabe nach DepV tägl., als Tagessummenwert Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Art der Erfassung - Ablageort der Ergebnisse |
| Sickerwasser-zusammensetzung | Vorgabe nach DepV: vierteljährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Datum der Durchführung - Firma/Labor - Ablageort der Ergebnisse |

| ##### Deponiegas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherheitstechnische Anlagenüberprüfung | Anforderungen gemäß Sicherheitsregeln für Deponien (GUV-R 127) | - Datum der Durchführung - Firma/Labor - Ablageort der Ergebnisse |
| Wirkungskontrolle der Entgasung | Vorgabe nach DepV: wöchentlich (organoleptisch an offenen Abschnitten); halbjährlich (messtechnisch) Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Datum der Durchführung - Firma/Labor - Ablageort der Ergebnisse |
| Deponiegasgesamtmenge und Qualität | Vorgabe nach DepV: Gasmenge täglich, als Tagessummenwert; Zusammensetzung einmal monatlich; ausgewählte Spurengase einmal halbjährlich Überwachungsprogramm der Deponie1 | - Art der Erfassung - Ablageort der Ergebnisse |
|  | ##### Regelungen und Vorgaben | ##### Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX |
| ##### Meteorologie |  |  |
| Niederschlag | Vorgabe nach DepV: Niederschlagsmenge und -intensität täglich, als Tagessummenwert | - Art der Erfassung - Ablageort der Ergebnisse |
| Temperatur (Min-, Max- um 14 Uhr) | Vorgabe nach DepV: täglich | - Art der Erfassung - Ablageort der Ergebnisse |
| Wind | Vorgabe nach DepV: Windrichtung und –geschwindigkeit täglich | - Art der Erfassung - Ablageort der Ergebnisse |
| Verdunstung | Vorgabe nach DepV: täglich | - Art der Erfassung - Ablageort der Ergebnisse |
| ##### Deponieumfeld |  |  |
| Geruchsemissionen | Vorgabe nach DepV: bei Geruchsproblemen | bei Geruchsproblemen Erläuterungen Kap.4.4 |

Sofern behördlicherseits abweichende Regelungen von den Vorgaben der DepV getroffen wurden sind diese hier anzugeben.