## twcvua_verfahren
CVUA_VERF_NR | VERF_LANGBEZ | VERF_KURZBEZ
| Continuous Flow Analytik | CFA
| Ionenchromatographie mit Massenspektrometrie | IC/MS
0 | <leer>
0311 | Volumetrie | Vol
0312 | Photometrie | Phot
0315 | IR-Spektroskopie | IR
0318 | Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) | AAS
0318AM | AAS Kaltdampf-Amalgam | AAS-AM
0318FIA | Aas mit FIAS
0318FL | AAS-Flammentechnik | AAS/Fl
0318HGA | AAS-Graphitrohrtechnik | AAS/GR
0318HYD | AAS-Hydridtechnik | AAS/Hy
0318KD | AAS Kaltdamp | AAS-KD
0320 | ICP | ICP
0321 | ICP mit Massenspektrometrie (ICP/MS) | ICP/MS
0341 | Duennschichtchromatographie | DC
0341AMD | AMD/UV | AMD/UV
0342 | HPLC; Hochdruckfluessigkeitchromatographie | HPLC
0342FLU | HPLC mit Fluoreszenzdetektor | HPLC/FD
0342MS | HPLC mit Massenspektrometrie | HPLC/MS
0342UVI | HPLC mit UV-Detektor | HPLC/UV
0343 | Ionenchromatographie | IC
0343LEI | IC mit Leitfaehigkeitsdetektor | IC/LF
0343UVI | IC mit UV-Detektor | IC/UV
0344 | Gaschromatographie | GC
0344ECD | GC mit ECD (electron capture detector) | GC/ECD
0344FID | GC mit FID (Flammenionisationsdetektor) | GC/FID
0344FPD | GC mit Flammenphotometr. Detektor | GC-FPD
0344ITD | GC mit Ion-Trap-Detektor | GC-ITD
0344MSD | GC mit massenselektivem Detektor | GC/MSD
0344MSH | GC mit massenselektivem Detektor, hohe Auflösung | GC-MSH
0344NPD | GC mit NPD (Stickstoff-Phosphor-Detektor) | GC/NPD
0345 | Dampfraum-Gaschromatographie (headspace) | D-GC
0345ECD | DampfraumGC mit ECD (electron capture-Detektor) | DGC-ECD
0345FID | DampfraumGC mit FID (Flammenionisationsdetektor) | DGC-FID
0345MSD | DampfraumGC mit massenselektivem Detektor | DGC-MSD
0345MSH | DampfraumGC mit massenselektivem Detektor, hohe Auflösung | DGC-MSH
0345NPD | DampfraumGC mit NPD (Stickstoff-Phosphor-Detektor) | DGC-NPD
0347 | Flüssigchromatographie LC-GC | LC-GC
0347ECD | LC-GC mit ECD (electron capture-Detektor) | LC-GC-ECD
0347FID | LD-GC mit FID (Flammenionisationsdetektor) | LD-GC-FID
0347MSD | LC-GC mit massenselektivem Detektor | LC-GC-MSD
0347MSH | LC-GC mit massenselektivem Detektor, hohe Auflösung | LC-GC-MSH
0347NPD | LC-GC mit NPD (Stickstoff-Phosphor-Detektor) | LC-GC-NPD
0351 | Elektrometrie | Elekt.
0352 | Potentiometrie, ionensensitive Elektrode | Pot/ionsen
0381 | Mikrobiol. Verfahren | Mikrobiol.Verf.
0383 | Gussplattenverfahren | Gussplattenverf.
0386 | MPN-Verfahren | MPN-Verf.
0390 | Sensorik-Organoleptik | Sensorik
9910 | Gravimetrie | Gravimet
9917 | Flammenphotometrie | Flammenphotometrie
9927 | Nephelometrie / Turbimetrie | Nephelom./Turbim.
9950 | Polarographie | Pol
9955 | Ionenselektive Elektrode | Ionens.Elektr.
9964 | Radioaktivitätsmessungen | Radioaktivität
9964AL | Alpha-Spektrometrie | Alpha-Spektr.
9964GAM | Gamma-Spektroskopie | Gamma-Spek.
9964H3 | 3-H-Bestimmung | 3-H-Best.
9964SR | 90-Sr-Bestimmung | 90-Sr-Best.
9982 | Spatelverfahren | Spatelverf.
9988 | Membranfilterverfahren | Membranfilterverf.
9998 | berechnet nach Vorschrift | berechnet